| Отчет о выполненных работах по жилому дому: ул. Железнодорожная, д. 1 |
| --- |
| За период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года | S = 4517,4 кв. м |  |  |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ: |  |  |  |  |
|  | Начислено |  | 413 335 |  |
|  | Оплачено населением | 410 829 |  |
|  | Выполнено работ | 607 501 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| Содержание управляющей организации |  |  | 62 000 | янв. - дек. 13 |
| Замена водосчетчика |  |  | 12 756 | Январь 2013 |
| Ремонт двери и замена доводчика 3 подъезд |  |  | 1 880 | Октябрь 2013 |
| Установка крана на системе водоснабжения |  |  | 2 852 | Октябрь 2013 |
| Очистка водостоков с автовышкой |  |  | 3 343 | Июль 2013 |
| Утепление подвальных окон |  |  | 539 | Октябрь 2013 |
| Ремонт коридорного освещения |  |  | 4 258 | Январь 2013 |
| Ремонт освещения |  |  | 3 529 | Январь 2013 |
| Окраска труб, чистка канализации тросом |  |  | 2 314 | Январь 2013 |
| Устранение течи на системе отопления |  |  | 5 153 | Январь 2013 |
| Сброс воды с системы отопления, замена труб, запуск отопления |  |  | 48 135 | Январь 2013 |
| Ремонт освещения |  |  | 5 224 | Март 2013 |
| Замена трубопроводов отопления |  |  | 455 202 | май - июль 13 |
| Внесение изменений в паспорт теплосчетчика |  |  | 315 | Июнь 2013 |
| СОДЕРЖАНИЕ: |  |  |  |  |
| Тариф по содержанию = 14,49 руб. | Начислено |  | 371 254 |  |
|  | Оплачено населением | 301 136 |  |
|  | Выполнено работ | 478 520 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| Содержание управляющей организации |  |  | 55 688 | янв. - дек. 13 |
| Налог по УСН 1 % от оплаты |  |  | 43 276 | авг. 12 - дек. 13 |
| Аварийно - диспетчерское обслуживание |  |  | 107 257 | янв. - дек. 13 |
| Дератизация |  |  | 203 | Июль 2013 |
| Промывка и опрессовка системы теплоснабжения |  |  | 3 000 | Июль 2013 |
| Прописка и выписка жителей |  |  | 305 | янв. - дек. 13 |
| Сварочные работы |  |  | 4 383 | Июль 2013 |
| Ремонт канализации |  |  | 1 510 | Июль 2013 |
| Установка крана на системе водоснабжения |  |  | 4 520 | Июль 2013 |
| Лампы накаливания |  |  | 480 | Сентябрь 2013 |
| Запуск системы отопления |  |  | 14 234 | Сентябрь 2013 |
| Смена крана |  |  | 2 056 | Ноябрь 2013 |
| Ремонт системы отопления |  |  | 4 803 | Декабрь 2013 |
| Смена шар-крана на стояке холодной воды |  |  | 6 915 | Декабрь 2013 |
| Смена выключателя |  |  | 689 | Февраль 2013 |
| Ремонт этажного щита |  |  | 2 518 | Февраль 2013 |
| Ремонт системы отопления |  |  | 1 793 | Февраль 2013 |
| Засыпка опилком нечистот в подвале |  |  | 1 071 | Февраль 2013 |
| Чистка дорог от снега |  |  | 4 725 | Февраль 2013 |
| Услуги дворника |  |  | 105 176 | янв. - дек. 13 |
| Услуги домкома |  |  | 113 919 | янв. - дек. 13 |
| Показатели | Остаток на 01.01.2013 | Начислено с 01.01.2013 по 31.12.2013 | Выполнено с 01.01.2013 по 31.12.2013 | Остаток на 01.01.2014 |
| ИТОГО: | (17 416,49) | 784 588,72 | 1 086 021,17 | (318 848,94) |
| Текущий ремонт | 33 699,68 | 413 334,59 | 607 500,74 | (160 466,47) |
| Содержание жил. фонда | (51 116,17) | 371 254,13 | 478 520,43 | (158 382,47) |
| Показатели | Долг по оплате на 01.01.2013 | Начислено с 01.01.2013 по 31.12.2013 | Оплачено с 01.01.2013 по 31.12.2013 | Долг по оплате на 01.01.2014 |
| ИТОГО: | 343 787,94 | 3 284 735,73 | 3 307 076,55 | 321 447,12 |
| Текущий ремонт | 18 548,69 | 413 334,59 | 410 828,99 | 21 054,29 |
| Содержание жил. фонда | 11 858,70 | 371 254,13 | 301 135,53 | 81 977,30 |
| Водоснабжение | 13 122,28 | 135 211,97 | 143 986,43 | 4 347,82 |
| Водоснабжение ОПУ | (4 377,18) | 11 881,63 | 5 401,79 | 2 102,66 |
| Водоотведение | 23 310,02 | 219 940,50 | 236 513,84 | 6 736,68 |
| Водоотведение ОПУ | (8 055,23) | 61 482,92 | 18 797,72 | 34 629,97 |
| Вывоз ТБО | 3 411,30 | 81 618,42 | 75 462,92 | 9 566,80 |
| Электроэнергия (коридоры + квартира) | 1 157,17 | 42 589,33 | 26 328,81 | 17 417,69 |
| Электроэнергия | 27 889,37 | 268 936,48 | 289 112,07 | 7 713,78 |
| Отопление | 187 575,89 | 1 256 753,09 | 1 349 167,61 | 95 161,37 |
| Отопление ОПУ | 34 382,70 | 94 985,19 | 123 315,01 | 6 052,88 |
| Подогрев воды | 34 964,23 | 326 747,48 | 327 025,83 | 34 685,88 |
| Остаток денежных средств с учетом оплаты: |  |  |  | (640 296,06) |